Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Пермский национальный исследовательский

политехнический университет»

ПРОГРАММА

вступительного испытания по специальной дисциплине по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

| Научная специальность | 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение |
| --- | --- |
| Направленность (профиль) программы аспирантуры | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение |
| Обеспечивающие кафедры: | Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение (ТВиВВ) |

Руководитель программы:  Бурков А.И., доцент кафедры ТВиВВ

Пермь 2022

- Вопросы

  - Строительная теплофизика

    - Защитные свойства наружных конструкций;

    - Стационарная теплопередача через сложное наружное ограждение;

    - Комфортность тепловой обстановки в помещении.

  - Насосы, вентиляторы и компрессоры в системах ТГВ

    - Классификация нагнетателей и область их применения;

    - Работа нагнетателей в сети;

    - Насосы и компрессоры в системах теплогазоснабжения и вентиляции.

  - Теплогенерирующие установки централизованных и автономных систем теплоснабжения

    - Источники тепловой энергии для систем теплоснабжения;

    - Схема ТЭЦ;

    - Основы проектирования теплогенерирующих установок;

    - Тепловой расчет котлов на органическом топливе.

  - Газоснабжение

    - Гидравлический расчет газовых сетей;

    - Системы с квартальными регуляторными станциями;

    - Системы снабжения потребителей сжиженными углеводородными газами;

    - Расчетные расходы газа и расчетные перепады давления.

  - Отопление

    - Расчет площади нагревательной поверхности и числа элементов отопительных приборов различных видов;

    - Технология регулирования температуры, расхода и давления воды в тепловых пунктах;

    - Гидравлический расчет системы отопления по удельным потерям давления;

    - Системы воздушного, парового, газового и электрического отопления. Схемы, оборудование;

    - Системы местного отопления;

    - Центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование систем водяного отопления.

  - Вентиляция

    - Общеобменная приточная и вытяжная вентиляция, расчёт;

    - Оборудование приточных и вытяжных камер;

    - Местная приточная и вытяжная вентиляция, расчёт;

    - Воздушные завесы: область применения, конструктивные решения, расчет;

    - Аварийная и противодымная вентиляция, расчёт;

    - Особенности расчета и конструкции аспирационных систем;

    - Противопожарные требования к системам вентиляции, оборудованию и помещениям, в которых оно размещается.

  - Кондиционирование воздуха и холодоснабжение зданий

    - Центральные системы кондиционирования, процессы изменения состояния воздуха в них;

    - Кондиционирование воздуха в теплый и холодный период года с использованием воды;

    - Основное оборудование центральных систем кондиционирования воздуха. Конструкция, технические характеристики, методы расчета и подбора;

    - Холодоснабжение систем кондиционирования воздуха. Кондиционеры с использованием парокомпрессионных холодильных машин. Местные кондиционеры;

    - Тепло- и холодоснабжение объектов на основе теплонасосных установок.

  - Теплоснабжение

    - Теплофикация и теплоснабжение от котельных;

    - Закрытые и открытые системы. Зависимые и независимые системы;

    - Схемы присоединения теплообменников горячего водоснабжения;

    - Тепловой и гидравлический расчет теплообменных аппаратов;

    - Компоновочные решения ИТП;

    - Схемы тепловых сетей;

    - Гидравлический расчет теплопроводов;

    - Пьезометрические графики;

    - Конструкции теплопроводов для подземной и надземной прокладки;

    - Энергосбережение и энергоэффективность при использовании тепловой энергии.

- Рекомендуемая литература, информационные ресурсы

  - СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

  - Сканави А.Н., Махов Л.М. Учебник для вузов. Издательство АСВ, М.6, 2008. – 562 с.

  - Ананьев В.А. и др. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. – 3-е изд. – М.: Евроклимат, 2001г. – 416 с.

  - Белова Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях. – Евроклимат, 2006.

  - Каменев П.Н., Тертичник Е.И. Вентиляция. Учебное пособие. – М.: Изд-во АСВ, 2008. – 616 с.

  - Гримитлин М.И. Распределение воздуха в помещениях – 3-е изд, дополненное и исправленное – СпБ.: АВОК Северо-запад, 2004 – 320 с.

  - Стефанов Е.В. Вентиляция и кондиционирование воздуха - СпБ.: АВОК Северо-запад, 2005 – 400 с.

  - Ионин А.А. Газоснабжение. Уч. Для вузов. 4-е издание. – М.: Эколит, 2011.

  - Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. – 5-е изд. – М.: Энергоиздат, 2006. – 360 с.

  - Еремкин А.И., Королева Т.И. Тепловой режим зданий. Уч. пос. Обл. (изд. АСВ), 2010. – 368 с.

  - Основы обеспечения микроклимата зданий: Учеб. для вузов. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2012. – 200 с.

  - Альтернативные источники энергии : учебник / Ю.П. Сидоров, В.Г. Попов, Ю.Н. Боровков [и др.] ; под ред. Ф.И. Сухова. — Москва : Русайнс, 2020. — 344 с. — ISBN 978-5-4365-3529-6.

  - Юдаев, И. В. Возобновляемые источники энергии : учебник для вузов / И. В. Юдаев, Ю. В. Даус, В. В. Гамага. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 328 с. — ISBN 978-5-8114-9502-3.

  - Кудинов, А. А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях / А. А. Кудинов, С. К. Зиганшина. — Москва : Машиностроение, 2011. — 374 с. — ISBN 978-5-94275-558-4.

- Пример экзаменационного билета

| ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | УТВЕРЖДАЮ Зав. Кафедрой ТВиВВ _____________Ручкинова О.И. ___________________________ Вступительные испытания по специальной дисциплине, соответствующей научной специальности Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение |
| --- | --- |
|  | Наименование научной специальности |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 - Тепловой, гидравлический и аэродинамический расчет систем теплогазоснабжения и вентиляции - Оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха: конструкция, характеристики, область применения. - Конструкция теплопроводов и газопроводов при наземной и подземной прокладке и их защита. |  |