Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Пермский национальный исследовательский

политехнический университет»

ПРОГРАММА

вступительного испытания по специальной дисциплине по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

| Научная специальность | 2.1.4. Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов |
| --- | --- |
| Направленность (профиль) программы аспирантуры | Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов |
| Обеспечивающие кафедры: | Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение |

Руководитель программы:  _Ручкинова О.И., зав.каф. ТВиВВ, д.т.н., профессор

Пермь 2022

- Вопросы

1.1. Роль воды в развитии общества;

1.2. Потребление воды на хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные и другие нужды;

1.3. Основные элементы системы водоснабжения, их роль, функциональная взаимосвязь;

1.4. Общие вопросы проектирования водоводов и водопроводных сетей;

1.5. Теоретические основы и методы гидравлического расчета водопроводных сетей;

1.6. Устройство водопроводной сети;

1.7. Состав природных вод;

1.8. Коагулирование примесей воды;

1.9. Предварительная обработка воды;

1.10. Обработка воды фильтрацией;

1.11. Зона санитарной охраны.

1.12. Системы и схемы водоотведения;

1.13. Параметры работы водоотводящих сетей;

1.14. Проектирование городской водоотводящей сети;

1.15. Устройство городской водоотводящей сети;

1.16. Канализационные насосные станции;

1.17. Проектирование сети для отвода атмосферных вод;

1.18. Состав и свойства городских (бытовых) сточных вод;

1.19. Механическая очистка сточных вод;

1.20. Биологическая очистка сточных вод;

1.21. Обеззараживание сточных вод;

1.22. Обработка осадка городских сточных вод.

1.23. Состав и основные свойства природных и сточных вод;

1.24. Параметры оценки качества воды;

1.25. Общие подходы к очистке воды;

1.26. Механические методы очистки воды;

1.27. Физико-химическая очистка воды;

1.28. Реагентные методы очистки воды;

1.29.Дистилляция. Экстрагирование. Деструкция. Биологическая очистка производственных вод;

1.30. Методы и сооружения по обработке и утилизация осадков производственных вод;

1.31. Схемы и комбинации способов обработки и очистки воды;

1.32. Системы водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий;

1.33. Системы оборотного водоснабжения;

1.34. Водопроводные и канализационные сети промышленных предприятий.

2. Рекомендуемая литература, информационные ресурсы

2.1. Сомов М.А, Журба М.Г. Водоснабжение: Учебник для вузов; М.: Издательство АСВ, 2010. - 261с.;

2.2. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

2.3. Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод: Учебник для вузов; 5-е изд-е, перераб. и доп. – М.: Изд-во АСВ, 2009.-760с.;

2.4. СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения.

2.5. Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Павловского Н.Н. Справочное пособие – 6-е изд., доп. и перераб. – М.: ООО «ИД «БАСТЕТ», 2011. – 384с.

2.6. Гусаковский В.Б., Вуглинская Е.Э. Водоснабжение промышленных предприятий: учеб. пособие; СПбГАСУ. – СПб., 2016. – 144 с.

2.7. Кичигин В.И. Водоотводящие системы промышленных предприятий: Учебное пособие;  Асв. - М.: Издательство АСВ, 2011. - 656с.

3. Пример экзаменационного билета

| ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой ______________ ___________________________ Вступительные испытания по специальной дисциплине, соответствующей научной специальности Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов |
| --- | --- |
|  | Наименование научной специальности |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 - Устройство водопроводной сети - Биологическая очистка сточных вод - Системы водоснабжения и водоотведения промышленных предприятий |  |